## Foglio1
calibrazione spettrometro |  |  | calibrazione monocromatore |  |  |  | Fondo 1 |  |  | Champ GaSe |  |  | Lock-in |  |  |  | 0.966 | [13 empty] | CampioneGaSe+LockIn | [8 empty] | Campione GaAs + LockIn |  |  |  |  | Fondo 2 ir |  |  |  | Campione X |  |  |  |  | Fondo3
Lambda [nm] | Pixel | FWHM | Lambda [nm] | Pixel | FWHM | Manopola ± 0,2 | Manopola ± 0,2 | Vpp [mV] | Vpp_vetrino [mV] | Manopola | fototensione [μV] | trasmittanza [μV] | f [kHz] | Vin [V] | Vout [mV] |  |  |  | f [kHz] | 0° v | S0*10^-3 | 90° mv | s90 | i | si | [5 empty] | manopola | 0° | S0*10^-3 | 90° | s90*10^-3 | Intensità | trasmittanza | strasm |  | Manopola | 0° [mV] | 90° [mV] | trasmittanza [μV] | strasm | Manopola | Vpp [mV] | sVpp |  | Manopola | 0° [mV] | 90° [mV] | trasmittanza [μV] | strasm | Manopola | Vpp [mV] | sVpp
696.54 | 1727 | 31.52 |  | 3329 | 45.2 | 1000 | 500 | 4.468 | 4.326 | 500 | 165 | 54 | 100 | 3.981 | 6.19 | 3.0619 | 1.502 | 0.74298 | [9 empty] | f.s. 10mV |  | f.s. 300μV | 600 | -3.5696 | 8.88 | 3.4327 | 6.23 | 4.9523 | 92 | 60 | f.s. 300mV | 1000 | -0.37 | 0.126 | 11090 | 160 | 1000 | 14.92 | 0.14 | f.s. 30μV | 430 | 11.6 | 16.5 | 730 | 133 | 430 | 1.272 | 0.207
706.72 | 1780 | 31.41 |  | 3181 | 44.87 | 975 | 520 | 5.333 | 5.496 | 520 | 180 | 60 | 50 | 3.976 | 6.372 | 3.0637 | 1.5481 | 0.74435 | 50 | 2.0753 | 4.43 | 94.22 | 4.5 | 2.0774 | 1.5126 | 1.5142 | 190.7467 | 0.072405 | 0.0035656 |  | 610 | -3.5267 | 3.45 | 3.4882 | 6.62 | 4.9603 | 194 | 117 |  | 995 | -0.411 | 0.138 | 11720 | 55 | 995 | 16.237 | 0.147 |  | 440 | 15.6 | 22.6 | 1000 | 116 | 440 | 1.97 | 0.211
727.29 | 1890 | 32.15 |  | 3031 | 43.06 | 950 | 540 | 6.62 | 6.897 | 540 | 198 | 70 | 10 | 3.977 | 6.491 | 3.0649 | 1.5766 | 0.74446 | 10 | 2.1033 | 3.81 | -39.29 | 5.26 | 2.1036 | 1.5326 | 1.5329 | 23.739 | 0.20524 | 0.0031713 |  | 630 | -3.9092 | 3.42 | 3.6872 | 3.78 | 5.3738 | 214 | 122 |  | 990 | -0.449 | 0.145 | 11670 | 83 | 990 | 17.246 | 0.18 |  | 450 | 18 | 28.1 | 1370 | 134 | 450 | 2.496 | 0.196
738.4 | 1943 | 32.27 |  | 2887 | 43.02 | 925 | 560 | 8.06 | 8.164 | 560 | 213 | 71 | 5 | 3.982 | 6.425 | 3.0642 | 1.5587 | 0.74336 | 5 | 2.1095 | 4.73 | -68.21 | 3.97 | 2.1106 | 1.5353 | 1.5361 | 124.8888 | 0.089483 | 0.0037692 |  | 640 | -2.787 | 1.71 | 3.1211 | 14.8 | 4.1843 | 200 | 189 | f.s. 1mV | 985 | -0.487 | 0.157 | 13444 | 115 | 985 | 18.425 | 0.167 |  | 455 | 20.3 | 30.1 | 1510 | 94 | 455 | 2.86 | 0.179
772.4 | 2128 | 32.75 |  | 2745 | 42.06 | 900 | 570 | 8.87 | 8.882 | 570 | 205 | 65 | 1 | 3.983 | 6.392 | 3.0639 | 1.5503 | 0.74309 | 1 | 2.1103 | 3.66 | -56.69 | 4.81 | 2.1111 | 1.5354 | 1.536 | 58.8447 | 0.13036 | 0.0030739 |  | 642 | -2.318 | 25.91 | 2.7141 | 8.3 | 3.5693 | 3472 | 85 |  | 980 | -0.52 | 0.195 | 13691 | 276 | 980 | 19.156 | 0.188 |  | 460 | 22.2 | 33.7 | 1710 | 108 | 460 | 3.111 | 0.171
794.82 | 2257 | 62.74 |  | 2599 | 42.56 | 875 | 580 | 8.9 | 9.431 | 580 | 218 | 73 | 0.8 | 3.995 | 6.499 | 3.065 | 1.5715 | 0.74112 | 0.8 | 2.1136 | 5.8 | -58.21 | 4.35 | 2.1144 | 1.5332 | 1.5338 | 76.0025 | 0.11471 | 0.004478 |  | 643 | -2.1488 | 3.81 | 2.5339 | 4.58 | 3.3223 | 4350 | 99 |  | 970 | -0.579 | 0.213 | 14775 | 50 | 970 | 20.232 | 0.155 | f.s. 100μV | 465 | 24.7 | 40 | 1960 | 105 | 465 | 3.303 | 0.211
800.62 | 2284 | 58.75 |  | 2459 | 40.64 | 850 | 590 | 10.243 | 10.362 | 590 | 230 | 76 | 0.5 | 4.008 | 6.523 | 3.0652 | 1.5722 | 0.73878 | 0.5 | 2.1166 | 4.43 | -56.61 | 4.27 | 2.1173 | 1.5304 | 1.5309 | 74.9223 | 0.11553 | 0.0035499 |  | 644 | -1.8711 | 5.28 | 2.3472 | 2.38 | 3.0017 | 5834 | 50 |  | 960 | -0.64 | 0.225 | 14758 | 56 | 960 | 20.444 | 0.198 |  | 470 | 28.6 | 45.6 | 2222 | 93 | 470 | 3.435 | 0.266
826.45 | 2422 | 33.62 |  | 2323 | 41.11 | 825 | 600 | 10.603 | 10.535 | 600 | 231 | 73 | 0.3 | 4.008 | 6.664 | 3.0666 | 1.6061 | 0.73912 | 0.3 | 2.1217 | 7.86 | -47.23 | 5.34 | 2.1222 | 1.5341 | 1.5345 | 33.1853 | 0.17359 | 0.0058866 |  | 645 | -1.696 | 7.42 | 2.1278 | 1.98 | 2.721 | 7213 | 113 |  | 950 | -0.63 | 0.225 | 14804 | 76 | 950 | 19.388 | 0.143 |  | 472 | 30 | 47.5 | 2350 | 102 | 472 | 3.501 | 0.244
842.46 | 2507 | 34.56 |  | 2185 | 40.24 | 800 | 610 | 12.292 | 11.402 | 610 | 233 | 76 | 0.15 | 4.005 | 6.604 | 3.066 | 1.5929 | 0.73952 | 0.15 | 2.0847 | 10.6 | -63.1 | 10.99 | 2.0857 | 1.5085 | 1.5092 | 14.4607 | 0.26297 | 0.007817 |  | 646 | -1.43 | 3.39 | 1.9355 | 5.77 | 2.4064 | 8231 | 71 |  | 940 | -0.627 | 0.233 | 13500 | 46 | 940 | 17.954 | 0.16 |  | 474 | 31.3 | 49.8 | 2490 | 131 | 474 | 3.613 | 0.24
852.14 | 2568 | 34.19 |  | 2053 | 40.28 | 775 | 620 | 11.907 | 11.93 | 630 | 263 | 106 | 0.1 | 4.005 | 6.416 | 3.0642 | 1.5475 | 0.73907 | 0.1 | 2.1184 | 2.52 | -33.87 | 5.42 | 2.1187 | 1.5329 | 1.533 | 16.6142 | 0.24534 | 0.0023822 |  | 647 | -1.2123 | 2.53 | 1.7014 | 4.64 | 2.0891 | 9027 | 45 |  | 935 | -0.626 | 0.231 | 13120 | 320 | 935 | 17.045 | 0.198 |  | 476 | 33.3 | 51.3 | 2566 | 112 | 476 | 3.666 | 0.236
912.3 | 2902 | 35.28 |  | 1915 | 38.43 | 750 | 630 | 12.249 | 12.34 | 635 | 262 | 122 | 0.075 | 4.005 | 6.488 | 3.0649 | 1.5649 | 0.73924 | 0.075 | 2.1185 | 5.04 | -27.31 | 6.94 | 2.1186 | 1.5329 | 1.533 | 6.5884 | 0.38959 | 0.003956 |  | 648 | -1.0013 | 3.27 | 1.4836 | 2.59 | 1.7899 | 9526 | 46 |  | 932 | -0.629 | 0.2 | 12790 | 400 | 932 | 16.13 | 0.092 |  | 478 | 32.3 | 52.7 | 2640 | 128 | 478 | 3.751 | 0.262
365.01 | 123 | 26.26 |  | 1788 | 39.2 | 725 | 640 | 12.55 | 12.911 | 640 | 224 | 1491 | 0.05 | 4.005 | 6.607 | 3.0661 | 1.5936 | 0.73953 | 0.05 | 2.187 | 78 | -38.45 | 36.62 | 2.1873 | 1.5825 | 1.5827 | 0.43946 | 1.5085 | 0.056463 |  | 649 | -0.84152 | 32.32 | 1.2955 | 2.35 | 1.5448 | 10160 | 47 |  | 930 | -0.626 | 0.197 | 11850 | 64 | 930 | 15.752 | 0.183 |  | 480 | 33.6 | 53.4 | 2670 | 111 | 480 | 3.851 | 0.178
404.66 | 304 | 26.8 |  | 1657 | 39.06 | 700 | 650 | 12.877 | 12.757 | 641 | 225 | 2244 | [8 empty] | L'output del lock-in preso tramite oscilloscopio | [9 empty] | 650 | -0.71796 | 4.39 | 1.1854 | 1.62 | 1.3859 | 10500 | 105 |  | 928 | -0.627 | 0.228 | 10583 | 509 | 928 | 15.553 | 0.326 |  | 482 | 32.7 | 53.3 | 2728 | 115 | 482 | 4.71 | 0.321
750.39 | 2010 | 31.55 |  | 1530 | 37.72 | 675 | 660 | 12.808 | 12.783 | 642 | 191 | 3343 |  |  |  |  | 1.5654 | [8 empty] | 1.5275 |  |  |  |  | 651 | -0.61423 | 3.23 | 1.0035 | 2.17 | 1.1765 | 10748 | 50 |  | 926 | -0.62 | 0.225 | 10870 | 35 | 926 | 14.94 | 0.146 |  | 489 | 34 | 52.5 | 2851 | 80 | 489 | 3.959 | 0.242
763.51 | 2081 | 32.25 |  | 1402 | 38.1 | 650 | 670 | 12.469 | 13.006 | 643 | 180 | 4602 |  |  |  |  | 0.0079434 | [13 empty] | 652 | -0.53119 | 4.85 | 0.90305 | 2.41 | 1.0477 | 11057 | 87 |  | 924 | -0.627 | 0.19 | 10530 | 65 | 924 | 14.188 | 0.11 |  | 495 | 33.7 | 52.2 | 3201 | 128 | 495 | 4.337 | 0.214
811.53 | 2338 | 33.32 |  | 1279 | 38.09 | 625 | 680 | 12.773 | 12.706 | 644 | 158 | 5919 | [18 empty] | 653 | -0.46368 | 5.19 | 0.80252 | 6.13 | 0.92684 | 11128 | 110 |  | 922 | -0.642 | 0.193 | 10050 | 47 | 922 | 13.727 | 0.156 |  | 500 | 33.5 | 50.1 | 3779 | 570 | 500 | 4.646 | 0.252
435.84 | 445 | 26.9 |  | 1155 | 39.12 | 600 | 690 | 11.688 | 12.842 | 645 | 148 | 6984 | [18 empty] | 660 | -0.20035 | 2.08 | 0.4151 | 2.47 | 0.46092 | 11401 | 79 |  | 920 | -0.66 | 0.183 | 9574 | 61 | 920 | 13.189 | 0.145 |  | 505 | 33 | 48.5 | 4101 | 110 | 505 | 4.878 | 0.227
579.07 | 1131 | 29.08 |  | 1031 | 37.86 | 575 | 700 | 12.919 | 13.148 | 646 | 143 | 8245 | [18 empty] | 680 | -0.03476 | 2.78 | 0.1062 | 6.44 | 0.11174 | 11751 | 128 |  | 918 | -0.666 | 0.182 | 8940 | 62 | 918 | 12.61 | 0.143 |  | 510 | 30.5 | 45.9 | 4836 | 100 | 510 | 5.123 | 0.255
546.08 | 974 | 30.1 |  | 909 | 37.38 | 550 | 710 | 13.03 | 13.234 | 647 | 129 | 8911 | [27 empty] | 917 | -0.68 | 0.215 | 8570 | 107 | 917 | 12.29 | 0.127 |  | 515 | 26.2 | 38.5 | 5812 | 94 | 515 | 5.324 | 0.114
|  |  |  | 787 | 36.49 | 525 | 720 | 12.921 | 12.916 | 648 | 124 | 9372 | [27 empty] | 916 | -0.71 | 0.19 | 8420 | 94 | 916 | 12.06 | 0.162 |  | 517 | 23 | 34 | 6307 | 117 | 517 | 5.526 | 0.115
|  |  |  | 669 | 36.07 | 500 | 730 | 12.114 | 12.103 | 649 | 111 | 9574 | [27 empty] | 915 | -0.733 | 0.176 | 8165 | 42 | 915 | 11.686 | 0.192 |  | 519 | 21.5 | 30.2 | 6725 | 108 | 519 | 5.567 | 0.24
|  |  |  | 568 | 35.86 | 475 | 740 | 10.55 | 10.555 | 650 | 92 | 10012 | [27 empty] | 914 | -0.765 | 0.17 | 7666 | 74 | 914 | 14.8 | 0.089 |  | 521 | 18.7 | 27.1 | 7185 | 130 | 521 | 5.632 | 0.165
|  |  |  | 433 | 36.49 | 450 | 750 | 6.84 | 7.061 | 651 | 87 | 10237 | [27 empty] | 913 | -0.8 | 0.168 | 7300 | 34 | 913 | 14.359 | 0.126 |  | 525 | 13.7 | 19.3 | 7980 | 108 | 525 | 5.854 | 0.224
|  |  |  | 316 | 35.87 | 425 | 760 | 6.555 | 6.642 | 652 | 82 | 13327 | [27 empty] | 912 | -0.853 | 0.167 | 6910 | 64 | 912 | 13.727 | 0.088 |  | 527 | 12 | 15.9 | 8370 | 128 | 527 | 6.379 | 0.223
|  |  |  | 198 | 37.29 | 400 | 770 | 8.693 | 8.922 | 653 | 75 | 10527 | [27 empty] | 911 | -0.915 | 0.156 | 6450 | 50 | 911 | 13.325 | 0.068 |  | 529 | 10.2 | 13 | 9128 | 91 | 529 | 6.238 | 0.215
|  |  |  | 85 | 37.87 | 375 | 780 | 9.957 | 9.722 | 654 | 75 | 10162 | [27 empty] | 910 | -0.987 | 0.154 | 5978 | 50 | 910 | 9.851 | 0.128
[7 empty] | 790 | 11.104 | 11.108 | 655 | 74 | 10620 | [27 empty] | 909 | -1.064 | 0.16 | 5453 | 41 | 909 | 9.536 | 0.127
[7 empty] | 800 | 12.23 | 12.288 | 656 | 70 | 10712 | [26 empty] | f.s. 3mV | 908 | -1.16 | 0.15 | 4850 | 74 | 908 | 9.197 | 0.193
[7 empty] | 810 | 12.433 | 12.589 | 657 | 68 | 10718 | [27 empty] | 907 | -1.23 | 0.17 | 4270 | 590 | 907 | 8.633 | 0.193
[7 empty] | 820 | 12.351 | 12.324 | 658 | 68 | 10809 | [27 empty] | 906 | -1.33 | 0.18 | 3500 | 64 | 906 | 8.638 | 0.202
[7 empty] | 830 | 11.612 | 11.376 | 659 | 63 | 10854 | [27 empty] | 905 | -1.43 | 0.17 | 2875 | 62 | 905 | 7.733 | 0.243
[7 empty] | 840 | 9.75 | 9.948 | 660 | 62 | 10827 | [27 empty] | 904 | -1.49 | 0.18 | 2370 | 64 | 904 | 7.525 | 0.199
[7 empty] | 850 | 7.946 | 8.014 | 665 | 55 | 11020 | [27 empty] | 903 | -1.52 | 0.17 | 224 | 208 | 903 | 7.543 | 0.297
[7 empty] | 860 | 5.3 | 5.526 | 670 | 50 | 11033 | [27 empty] | 900 | -1.56 | 0.19 | 162 | 150 | 900 | 6.38 | 0.116
[7 empty] | 870 | 3.311 | 3.178 | 680 | 48 | 11141 | [27 empty] | 880 | -0.7 | 0.27 | 75 | 90 | 880 | 4.787 | 0.191
[7 empty] | 880 | 2.22 | 2.281 | 700 | 50 | 11803 | [27 empty] | 860 | -1.64 | 0.84 | 50 | 48 | 860 | 7.054 | 0.377
[7 empty] | 890 | 3.38 | 3.305 | 730 | 47 | 11000
[7 empty] | 900 | 6.016 | 5.935 | 770 | 47 | 8070
[7 empty] | 920 | 11.9 | 12.155 | 800 | 51 | 11510
[7 empty] | 940 | 16.128 | 16.553
[7 empty] | 960 | 17.82 | 18.166
[7 empty] | 980 | 16.438 | 16.887
[7 empty] | 1000 | 12.025 | 12.36

## GaSe
Fondo 1 |  |  |  | Champ GaSe |  |  |  | lockin
Manopola ± 0,2 | Vpp [mV] | Vpp_vetrino [mV] | delta | Manopola | fototensione [μV] | trasmittanza [μV] | t*1000 | manopola | Intensità | trasmittanza | trasmittanza
500 | 4.468 | 4.326 |  | 500 | 165 | 54 | 12.0859 | 600 | 4.9523 | 92 | 8.6768
520 | 5.333 | 5.496 | 0.865 | 520 | 180 | 60 | 11.2507 | 610 | 4.9603 | 194 | 15.7826 | 0.71058
540 | 6.62 | 6.897 | 1.287 | 540 | 198 | 70 | 10.574 | 630 | 5.3738 | 214 | 17.4708 | 0.08441
560 | 8.06 | 8.164 | 1.44 | 560 | 213 | 71 | 8.8089 | 640 | 4.1843 | 200 | 15.9363 | -0.15346
570 | 8.87 | 8.882 | 0.81 | 570 | 205 | 65 | 7.3281 | 642 | 3.5693 | 3472 | 275.2192 | 129.6415
580 | 8.9 | 9.431 | 0.03 | 580 | 218 | 73 | 8.2022 | 643 | 3.3223 | 4350 | 343.9252 | 68.706
590 | 10.243 | 10.362 | 1.343 | 590 | 230 | 76 | 7.4197 | 644 | 3.0017 | 5834 | 460.0656 | 116.1404
600 | 10.603 | 10.535 | 0.36 | 600 | 231 | 73 | 6.8848 | 645 | 2.721 | 7213 | 567.3497 | 107.2841
610 | 12.292 | 11.402 | 1.689 | 610 | 233 | 76 | 6.1829 | 646 | 2.4064 | 8231 | 645.7611 | 78.4114
620 | 11.907 | 11.93 | -0.385 | 630 | 263 | 106 | 8.6538 | 647 | 2.0891 | 9027 | 706.3988 | 60.6377
630 | 12.249 | 12.34 | 0.342 | 635 | 262 | 122 | 9.8391 | 648 | 1.7899 | 9526 | 743.5449 | 37.1461
640 | 12.55 | 12.911 | 0.301 | 640 | 224 | 1491 | 118.8048 | 649 | 1.5448 | 10160 | 791.0124 | 47.4674
650 | 12.877 | 12.757 | 0.327 | 641 | 225 | 2244 | 178.3401 | 650 | 1.3859 | 10500 | 815.4073 | 24.395
660 | 12.808 | 12.783 | -0.069 | 642 | 191 | 3343 | 264.9936 | 651 | 1.1765 | 10748 | 835.1139 | 19.7066
670 | 12.469 | 13.006 | -0.339 | 643 | 180 | 4602 | 363.8491 | 652 | 1.0477 | 11057 | 859.5839 | 24.47
680 | 12.773 | 12.706 | 0.304 | 644 | 158 | 5919 | 466.7687 | 653 | 0.92684 | 11128 | 865.5679 | 5.9839
690 | 11.688 | 12.842 | -1.085 | 645 | 148 | 6984 | 549.3373 | 660 | 0.46092 | 11401 | 890.1468 | 3.5113
700 | 12.919 | 13.148 | 1.231 | 646 | 143 | 8245 | 646.8595 | 680 | 0.11174 | 11751 | 919.9875 | 1.492
710 | 13.03 | 13.234 | 0.111 | 647 | 129 | 8911 | 697.3214
720 | 12.921 | 12.916 | -0.109 | 648 | 124 | 9372 | 731.5246
730 | 12.114 | 12.103 | -0.807 | 649 | 111 | 9574 | 745.389
740 | 10.55 | 10.555 | -1.564 | 650 | 92 | 10012 | 777.5103
750 | 6.84 | 7.061 | -3.71 | 651 | 87 | 10237 | 795.4095
760 | 6.555 | 6.642 | -0.285 | 652 | 82 | 10327 | 802.8329
770 | 8.693 | 8.922 | 2.138 | 653 | 75 | 10527 | 818.8203
780 | 9.957 | 9.722 | 1.264 | 654 | 75 | 10162 | 790.854
790 | 11.104 | 11.108 | 1.147 | 655 | 74 | 10620 | 826.9418
800 | 12.23 | 12.288 | 1.126 | 656 | 70 | 10712 | 834.5539
|  |  |  | 657 | 68 | 10718 | 835.4705
|  |  |  | 658 | 68 | 10809 | 843.0174
|  |  |  | 659 | 63 | 10854 | 846.9828
|  |  |  | 660 | 62 | 10827 | 845.331
|  |  |  | 665 | 55 | 11020 | 871.9389
|  |  |  | 670 | 50 | 11033 | 884.8344
|  |  |  | 680 | 48 | 11141 | 872.2305
|  |  |  | 700 | 50 | 11803 | 913.6156
|  |  |  | 730 | 47 | 11000 | 908.0403
|  |  |  | 770 | 47 | 8070 | 928.3331
|  |  |  | 800 | 51 | 11510 | 941.1284

## GaAs
| Campione GaAs + LockIn | [5 empty] | Fondo 2 ir
| Manopola | 0° [mV] | 90° [mV] | int | tras | strasm | Manopola | Vpp [mV] | sVpp |  | t1000
f.s. 300mV | 1000 | -0.37 | 0.126 | 0.39087 | 11090 | 160 | 1000 | 14.92 | 0.14 |  | 743.2976
| 995 | -0.411 | 0.138 | 0.43355 | 11720 | 55 | 995 | 16.237 | 0.147 | 997.5 | 721.8082 | 4.2979
| 990 | -0.449 | 0.145 | 0.47183 | 11670 | 83 | 990 | 17.246 | 0.18 | 992.5 | 676.6787 | 9.0259
f.s. 1mV | 985 | -0.487 | 0.157 | 0.51168 | 13444 | 115 | 985 | 18.425 | 0.167 | 987.5 | 729.6608 | -10.5964
| 980 | -0.52 | 0.195 | 0.55536 | 13691 | 276 | 980 | 19.156 | 0.188 | 982.5 | 714.7108 | 2.99
| 970 | -0.579 | 0.213 | 0.61694 | 14775 | 50 | 970 | 20.232 | 0.155 | 975 | 730.2788 | -1.5568
| 960 | -0.64 | 0.225 | 0.6784 | 14758 | 56 | 960 | 20.444 | 0.198 | 965 | 721.8744 | 0.84044
| 950 | -0.63 | 0.225 | 0.66897 | 14804 | 76 | 950 | 19.388 | 0.143 | 955 | 763.5651 | -4.1691
| 940 | -0.627 | 0.233 | 0.66889 | 13500 | 46 | 940 | 17.954 | 0.16 | 945 | 751.9216 | 1.1644
| 935 | -0.626 | 0.231 | 0.66726 | 13120 | 320 | 935 | 17.045 | 0.198 | 937.5 | 769.7272 | -3.5611
| 932 | -0.629 | 0.2 | 0.66003 | 12790 | 400 | 932 | 16.13 | 0.092 | 933.5 | 792.9324 | -7.7351
| 930 | -0.626 | 0.197 | 0.65627 | 11850 | 64 | 930 | 15.752 | 0.183 | 931 | 752.2854 | 20.3235
| 928 | -0.627 | 0.228 | 0.66717 | 10583 | 509 | 928 | 15.553 | 0.326 | 929 | 680.4475 | 35.919
| 926 | -0.62 | 0.225 | 0.65956 | 10870 | 35 | 926 | 14.94 | 0.146 | 927 | 727.577 | -23.5647
| 924 | -0.627 | 0.19 | 0.65516 | 10530 | 65 | 924 | 14.188 | 0.11 | 925 | 742.1765 | -7.2998
| 922 | -0.642 | 0.193 | 0.67038 | 10050 | 47 | 922 | 13.727 | 0.156 | 923 | 732.1338 | 5.0214
| 920 | -0.66 | 0.183 | 0.6849 | 9574 | 61 | 920 | 13.189 | 0.145 | 921 | 725.908 | 3.1129
| 918 | -0.666 | 0.182 | 0.69042 | 8940 | 62 | 918 | 12.61 | 0.143 | 919 | 708.9611 | 8.4734
| 917 | -0.68 | 0.215 | 0.71318 | 8570 | 107 | 917 | 12.29 | 0.127 | 917.5 | 697.3149 | 11.6463
| 916 | -0.71 | 0.19 | 0.73498 | 8420 | 94 | 916 | 12.06 | 0.162 | 916.5 | 698.1758 | -0.8609
| 915 | -0.733 | 0.176 | 0.75383 | 8165 | 42 | 915 | 11.686 | 0.192 | 915.5 | 698.6993 | -0.52351
| 914 | -0.765 | 0.17 | 0.78366 | 7666 | 74 | 914 | 11.2 | 0.089 | 914.5 | 684.4643 | 14.235
| 913 | -0.8 | 0.168 | 0.81745 | 7300 | 34 | 913 | 11.059 | 0.126 | 913.5 | 660.0958 | 24.3684
| 912 | -0.853 | 0.167 | 0.86919 | 6910 | 64 | 912 | 10.727 | 0.088 | 912.5 | 644.1689 | 15.9269
| 911 | -0.915 | 0.156 | 0.9282 | 6450 | 50 | 911 | 10.325 | 0.068 | 911.5 | 624.6973 | 19.4716
| 910 | -0.987 | 0.154 | 0.99894 | 5978 | 50 | 910 | 9.851 | 0.128 | 910.5 | 606.8419 | 17.8554
| 909 | -1.064 | 0.16 | 1.076 | 5453 | 41 | 909 | 9.536 | 0.127 | 909.5 | 571.8331 | 35.0089
f.s. 3mV | 908 | -1.16 | 0.15 | 1.1697 | 4850 | 74 | 908 | 9.197 | 0.193 | 908.5 | 527.3459 | 44.4872
| 907 | -1.23 | 0.17 | 1.2417 | 4270 | 590 | 907 | 8.633 | 0.193 | 907.5 | 494.6137 | 32.7322
| 906 | -1.33 | 0.18 | 1.3421 | 3500 | 64 | 906 | 8.638 | 0.202 | 906.5 | 405.1864 | 89.4273
| 905 | -1.43 | 0.17 | 1.4401 | 2875 | 62 | 905 | 7.733 | 0.243 | 905.5 | 371.7833 | 33.4031
| 904 | -1.49 | 0.18 | 1.5008 | 2370 | 64 | 904 | 7.525 | 0.199 | 904.5 | 314.9502 | 56.8331
| 903 | -1.52 | 0.17 | 1.5295 | 224 | 208 | 903 | 7.543 | 0.297 | 903.5 | 29.6964 | 285.2538
| 900 | -1.56 | 0.19 | 1.5715 | 162 | 150 | 900 | 6.38 | 0.116 | 901.5 | 25.3918 | 1.4349
| 880 | -0.7 | 0.27 | 0.75027 | 75 | 90 | 880 | 4.787 | 0.191 | 890 | 15.6674 | 0.48622
| 860 | -1.64 | 0.84 | 1.8426 | 50 | 48 | 860 | 7.054 | 0.377 | 870 | 7.0882 | 0.42896

## boh
| Campione X | [5 empty] | Fondo3
| Manopola | 0° [mV] | 90° [mV] |  | trasmittanza [uV] | strasm | Manopola | Vpp [mV] | sVpp | trash
f.s. 30μV | 430 | 11.6 | 16.5 | 20.1695 | 730 | 133 | 430 | 1.272 | 0.207 | 138.4674
| 440 | 15.6 | 22.6 | 27.4612 | 1000 | 116 | 440 | 1.97 | 0.211 | 167.5042
| 450 | 18 | 28.1 | 33.3708 | 1370 | 134 | 450 | 2.496 | 0.196 | 210.899
| 455 | 20.3 | 30.1 | 36.3056 | 1510 | 94 | 455 | 2.86 | 0.179 | 220.1166
| 460 | 22.2 | 33.7 | 40.355 | 1710 | 108 | 460 | 3.111 | 0.171 | 240.4725
f.s. 100μV | 465 | 24.7 | 40 | 47.0116 | 1960 | 105 | 465 | 3.303 | 0.211 | 268.3829
| 470 | 28.6 | 45.6 | 53.8268 | 2222 | 93 | 470 | 3.435 | 0.266 | 298.8568
| 472 | 30 | 47.5 | 56.1805 | 2350 | 102 | 472 | 3.501 | 0.244 | 313.2916
| 474 | 31.3 | 49.8 | 58.8195 | 2490 | 131 | 474 | 3.613 | 0.24 | 327.0721
| 476 | 33.3 | 51.3 | 61.1603 | 2566 | 112 | 476 | 3.666 | 0.236 | 334.7248
| 478 | 32.3 | 52.7 | 61.8108 | 2640 | 128 | 478 | 3.751 | 0.262 | 340.6012
| 480 | 33.6 | 53.4 | 63.0914 | 2670 | 111 | 480 | 3.851 | 0.178 | 340.0841
| 482 | 32.7 | 53.3 | 62.5314 | 2728 | 115 | 482 | 4.71 | 0.321 | 313.2032
| 489 | 34 | 52.5 | 62.548 | 2851 | 80 | 489 | 3.959 | 0.242 | 358.2108
| 495 | 33.7 | 52.2 | 62.1332 | 3201 | 128 | 495 | 4.337 | 0.214 | 383.9511
| 500 | 33.5 | 50.1 | 60.2682 | 3779 | 570 | 500 | 4.646 | 0.252 | 437.0807
| 505 | 33 | 48.5 | 58.6622 | 4101 | 110 | 505 | 4.878 | 0.227 | 461.9284
| 510 | 30.5 | 45.9 | 55.1095 | 4836 | 100 | 510 | 5.123 | 0.255 | 530.0888
| 515 | 26.2 | 38.5 | 46.5692 | 5812 | 94 | 515 | 5.324 | 0.114 | 623.3376
| 517 | 23 | 34 | 41.0488 | 6307 | 117 | 517 | 5.526 | 0.115 | 662.0827
| 519 | 21.5 | 30.2 | 37.0714 | 6725 | 108 | 519 | 5.567 | 0.24 | 702.9372
| 521 | 18.7 | 27.1 | 32.9257 | 7185 | 130 | 521 | 5.632 | 0.165 | 745.951
| 525 | 13.7 | 19.3 | 23.6681 | 7980 | 108 | 525 | 5.854 | 0.224 | 809.8234
| 527 | 12 | 15.9 | 19.9201 | 8370 | 128 | 527 | 6.379 | 0.223 | 806.4361
| 529 | 10.2 | 13 | 16.5239 | 9128 | 91 | 529 | 6.238 | 0.215 | 891.5804